ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  РАЗРАБОТКУ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

| 1 | Наименование Ф.И.О. Ген. Директор |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Почтовый, электронный адрес предприятия, номер телефона, фамилия ответственного лица. |  |
| 3 | Тип теплогенератора (рекуперативный или смесительный) |  |
| 4 | Тепловая мощность. |  |
| 5 | Вид теплоносителя и его количество. |  |
| 6 | Характер работы теплогенератора (ТГ), сколько часов в сутки должен работать. |  |
| 7 | Температура теплоносителя на входе и выходе из ТГ. Максимальная температура теплоносителя. |  |
| 8 | Давление воздуха на выходе из ТГ. |  |
| 9 | Топливо, его расход, теплота сгорания, давление газа перед горелками. |  |
| 10 | Отвод отработанных газов. Требования к использованию тепла отходящих газов. |  |
| 11 | Необходимо ли дать решение установки ТГ в цехе, при необходимости представить данные по расположению в цехе. |  |
| 12 | Напряжение силовой и осветительной сети. |  |
| 13 | Требования к контролю и автоматическому регулированию теплового режима. |  |
| 14 | Прочие данные, которые Вы считаете необходимым сообщить исполнителю. |  |

По вопросам, решение которых заказчик поручает исполнителю,  должен быть дан ответ:

на усмотрение Исполнителя.

Подпись заказчика	_______________________	 «______» _______________200  г.

м.п.